PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

Sp. z o.o. w Nędzy

47-440 NĘDZA, ul. Nad Suminą 2

Tel/Fax. 32 410 20 98  tel. dyżurny 604167430

www.pknedza.pl     e-mail: kontakt@pknedza.pl

Badania jakości  wody w sieci wodociągowej z dnia 17.03.2014r.

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

| Rodzaj oznaczenia | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Amoniak | mg/l | poniżej 0,15 |
| Azotany | mg/l | 4,5 |
| Azotyny | mg/l | poniżej 0,05 |
| Arsen | µg/l | poniżej 1 |
| Antymon | µg/l | poniżej 0,5 |
| Barwa | mg/l Pt | 5,0 |
| Bromiany | µg/l | poniżej 3 |
| Bor | mg/l | 0,050 |
| Chlorki | mg/l | 11,9 |
| Chrom | µg/l | poniżej 1 |
| Fluorki | mg/l | 0,11 |
| Glin | µg/l | 31,9 |
| Kadm | µg/l | poniżej 0,2 |
| Magnez | mg/l | 11,7 |
| Mangan | µg/l | poniżej 5 |
| Mętność | NTU | 0,56 |
| Miedź | mg/l | poniżej 0,010 |
| Nikiel | µg/l | poniżej 2 |
| Ogólny węgiel organiczny | mg/l | - |
| Ołów | µg/l | poniżej 1 |
| Rtęć | µg/l | poniżej 0,3 |
| Stężenie jonów | pH | 7,1 |
| Przewodność | µS/cm w 25ºC | 323 |
| Selen | µg/l | poniżej 3 |
| Siarczany | mg/l | 34,2 |
| Smak | - | z0 |
| Sód | mg/l | 16,8 |
| Srebro | mg/l | poniżej 0,001 |
| Twardość ogólna | mg/lCaCO3 | 149 |
| Utlenialność z KMnO4 | mg/l O2 | 0,38 |
| Zapach | - | 1 |
| Żelazo | µg/l | 37 |
| Chloroform | mg/l | poniżej 0,0010 |
| Bromodichlorometan | mg/l | poniżej 0,0005 |
| Dibromochlorometan | mg/l | poniżej 0,0015 |
| Bromoform | mg/l | poniżej 0,0015 |
| ΣTHM | µg/l | poniżej 4,50 |
| Trichloroetan | µg/l | poniżej 0,50 |
| Tetrachloroetan | µg/l | poniżej 0,50 |
| Σ Trichloroetan i tetrachloroetan | µg/l | poniżej 1,00 |
| Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) | mg/l | poniżej 0,0002 |
| 1,2 - dichloroetan | µg/l | poniżej 0,50 |
| Benzen | µg/l | poniżej 0,55 |
| Azinofos etylowy | µg/l | poniżej 0,01 |
| Azinofos metylowy | µg/l | poniżej 0,01 |
| Chloripiryfos | µg/l | poniżej 0,01 |
| Chloripiryfos metylowy |  | poniżej 0,01 |
| Diazynon |  | poniżej 0,01 |
| Etion |  | poniżej 0,01 |
| Fosalon |  | poniżej 0,01 |
| Heksakonazol |  | poniżej 0,02 |
| Melation |  | poniżej 0,01 |
| Mekarbam |  | poniżej 0,01 |
| Metidation |  | poniżej 0,01 |
| Paraokson metylowy |  | poniżej 0,01 |
| Paration metylowy |  | poniżej 0,01 |
| Paration etylowy |  | poniżej 0,01 |
| Pirymifos metylowy |  | poniżej 0,01 |
| Profenofos |  | poniżej 0,01 |
| Terbufos |  | poniżej 0,01 |
| Tolclofos metylowy |  | poniżej 0,01 |
| Suma pestycydów fosforoorganicznych |  | poniżej 0,02 |

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

| Rodzaj oznaczenia | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 |
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 |
| Paciorkowce kałowe (enterokoki) | jtk/100ml | 0 |
| Ogólna licza kolonii na agarze odżywczym w tenp. 22ºC ±2 ºC po 72h | jtk/1ml | 0 |

Jakość wody określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca  2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z póź. zm.)

PREZES ZARZADU

Marek Niewrzoł