Badania jakości  wody na sieci wodociągowej

21.02.2012r.

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

| Rodzaj oznaczenia | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Amoniak | mg/l | poniżej 0,15 |
| Antymon | µg/l | 1,3 |
| Arsen | µg/l | poniżej 1 |
| Azotany | mg/l | 3,9 |
| Azotyny | mg/l | poniżej 0,05 |
| Barwa | mg/l Pt | poniżej 5,0 |
| Bor | mg/l | 0,072 |
| Bromiany | µg/l | poniżej 3 |
| Bromiany | µg/l | poniżej 3 |
| Chlorki | mg/l | 8,7 |
| Chrom | µg/l | poniżej 1 |
| Fluorki | mg/l | 0,08 |
| Glin | µg/l | poniżej 10 |
| Kadm | µg/l | poniżej 0,2 |
| Magnez | mg/l | 8,0 |
| Mangan | µg/l | poniżej 5 |
| Mętność | NTU | 0,63 |
| Miedź | mg/l | poniżej 0,043 |
| Nikiel | µg/l | poniżej 2 |
| Ołów | µg/l | poniżej 1 |
| Stężenie jonów | pH | 7,1 |
| Przewodność | µS/cm w 25ºC | 289 |
| Rtęć | µg/l | poniżej 0,3 |
| Selen | µg/l | poniżej 3 |
| Siarczany | mg/l | 21,8 |
| Smak | - | z0 |
| Sód | mg/l | 21,5 |
| Srebro | mg/l | poniżej 0,001 |
| Twardość ogólna | mg/lCaCO3 | 101 |
| Utlenialność z KMnO4 | mg/l O2 | 0,45 |
| Zapach | - | z0 |
| Żelazo | µg/l | 51 |
| Chloroform | mg/l | 0,0010 |
| Bromodichlorometan | mg/l | 0,0006 |
| Dibromochlorometan | mg/l | poniżej 0,0015 |
| Bromoform | mg/l | poniżej 0,0015 |
| ΣTHM | µg/l | 4,60 |
| Trichloroetan | µg/l | poniżej 0,50 |
| Tetrachloroetan | µg/l | poniżej 0,50 |
| Σ Trichloroetan i tetrachloroetan | µg/l | poniżej 1,00 |
| Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) | mg/l | poniżej 0,0002 |
| 1,2 - dichloroetan | µg/l | poniżej 0,50 |
| Tetrachlorometan (czterochlorek wegla) | mg/l | poniżej 0,0002 |

WYNIKI BADAŃ CHEMICZNYCH

| Rodzaj oznaczenia | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Benzo (a) piren | µg/l | poniżej 0,0012 |
| Benzeno (b) fluoranten | µg/l | poniżej 0,0012 |
| Benzeno (k) fluoranten | µg/l | poniżej 0,0011 |
| Benzeno (g,h,i) perylen | µg/l | poniżej 0,0012 |
| Indeno (1,2,3,-c,d) piren | µg/l | poniżej 0,0014 |
| ΣWWA | µg/l | poniżej 0,0011 |

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

| Rodzaj oznaczenia | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 |
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 |
| Paciorkowce kałowe (enterokoki) | jtk/100ml | 0 |
| Ogólna licza kolonii na agarze odżywczym w tenp. 22ºC ±2 ºC po 72h | jtk/1ml | nie wykryto |

Jakość wody określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca  2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z póź. zm.)